采购文件

（医疗设备类）

LHYYGK202009S334

中国·深圳

关键信息

## 项目信息

项目编号：  LHYYGK202009S334

项目名称：  深圳市龙华区人民医院病床（二摇三折）项目

包   号：   A

项目类型：  设备类

采购方式：  公开招标

货币类型：  人民币

## 投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资质要求） |
| 符合性检查表 |  |
| 2 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 3 | 投标总价或分项报价高于预算限额的 |
| 4 | 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 |
| 5 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 6 | 投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限 |
| 7 | 投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定的期限 |
| 8 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求 |
| 9 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）； |
| 10 | 《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全、不明或不实 |
| 11 | 投标文件存在规避信息公开情形的 |
| 12 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 13 | 法律、法规规定的其他情形 |

病床（二摇三折）（新生儿科）评标信息表

评标信息模板

1、评标方法： 采用综合评标法与价格谈判方式进行

- 进行初步审查及技术标和商务标的评标（总分100分），按最终评审分由高到低顺序排列，如投标供应商达5家以上，选取评审分前三名投标供应商作为入围候选供应商，进入价格谈判、择优录取环节；投标供应商达5家以下（含本数），选取评审分前两名投标供应商作为入围候选供应商。

- 价格谈判、择优录取，（如入围候选供应商均无法满足要求，可根据排名顺序增加一名供应商进入竞价谈判）综合考量，推荐性能优异、价格合理的产品作为中标供应商。

- 设备报价

A.投标供应商必须保证所投产品报价为目前深圳地区最低成交价，并提供所投产品在其他单位近两年内合同或发票进行佐证（提供的合同或发票，不得隐去单位名称及价格），如果经查实此次报价并非最低成交价，即按最低成交价的九折作为最终结算价。如发现两次以上中标价虚报、瞒报，将列入诚信黑名单，一年内不得参与医院招标活动。

B.提供所投产品在本市用户名单作为参考。

C.我院所有招标项目，均采取标后核查，对核查中发现有证件、文书、公章、票据作假，一律取消中标资格，列入黑名单，五年内不得参与医院招标活动，情节严重，造成影响恶劣的，将移交司法机关处理。

2、评审小组人数为5人以上（含本数）。

3、根据招标文件所涉及的符合相关标准、功能角色或明确要求提供的证明材料进行打分，投标人提供的书面证明材料应以官方公开的为准。其他不需要提供书面证明材料的技术指标和功能需求，投标方需要在技术偏离表中做出明确应答，作为专家重要评标依据。对需要提供书面证明材料的技术指标项目响应，投标方未响应或负偏离则扣除该项分值。对不需要提供书面证明材料只需要在技术偏离表中承诺的技术指标和功能需求响应，投标方未响应或负偏离则扣除该项分值。若发现投标方技术偏离表虚假响应，则投标方技术标按无效标处理。

4、附：商务需求（投标商必须满足）

一、免费维保期叁年（整机），终身维修，保修期内，年度维护保养次数应不少于四次，免费更换零配件，免工时费，提供书面承诺书，并加盖投标单位公章；如不满足，按投标文件无效，投标作废标处理。

二、投标人应按其投标文件中的承诺，进行维修、维护及售后服务工，必须提供产品原厂保修承诺函或投标人与产品原厂签订的售后服务授权协议书。
三、所提供的硬件设备需要具备常规标准数据传输接口，附带业务软件需要与医院HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统连接，产生的软件接口开发、调试等费用由投标方承担。

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 |  |  |  | 60分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1.1 | 技术规格偏离情况 | 60 | 专家评分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据招标需求技术参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，负偏离一项扣该项平均分，扣完为止。除招标需求技术参数详细响应方案外，要求同时提供完整的技术规格偏离表，并一一响应，未对招标文件技术参数要求进行逐条响应的，视为不满足招标文件要求，对其未响应的技术参数进行扣分。 原件备查。提供技术参数偏离表及 “彩页/截图/证书/承诺函/检验报告等”扫描件，彩页等资料与偏离表内容不一致的，视为响应不实，导致投标无效；未填写或未提供证明材料及提供的证明材料不完整、不清晰的，该项技术指标按负偏离处理。 |
| 2 | 商务部分 |  |  |  | 40 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 2.1 | 商务部分偏离表 | 10 | 专家评分 | 投标人应如实填写《商务部分偏离表》，评审委员会根据招标商务需求响应情况进行打分，各项需求指标及要求全部满足的得满分，如未响应或负偏离，则扣除该项分值。（说明：带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。） |
|  | 2.2 | 市场承认度 | 20 | 专家评分 | 提供病床同类项目的发票或合同证明，复印件需加盖公章，同一家医院提供的多个发票或合同证明不作重复计算。 1、广州或深圳市内医院（近两年内）： （1）三甲5家及以上：20分 （2）三甲3-4家：15分 （3）三甲1-2家：10分 （4）二甲2家及以上：5分 2、除广州、深圳外的医院（近两年内）： （1）三甲5家及以上：15分 （2）三甲3-4家：10分 （3）三甲1-2家：5分 注：其他类型不得分，以上2小项不累计得分，只按最优情况得分。 |
|  | 2.3 | 招标文件制作 | 10 | 专家评分 | - 对招标文件的实质性要求作出有效响应且投标文件按招标文件要求具有有效性和完整性，得优：10分； - 投标文件不缺项，表达不清晰，需现场解答，得良：6分； - 投标文件缺项，经现场答辩，不影响评标，得中：2分； 4.存在明显缺项，影响评标，不得分。 |

附技术及商务偏离表

| 序号 |  | 评审因素 | 投标参数 | 专家评审结果/投标人自评结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术部分（分数60分）共14项，每项取平均值(4.29分），如未响应或负偏离，则扣除该项分值。 |  |  |
| 1 | 规格要求 | 床板长2000±20mm，床板宽860±20mm；全长2170±20mm，全宽980±20mm |  |  |
| 2 | 结构及材质 | 2.1.床面板为冷轧钢一次性成型；（电泳＋粉末）复式喷涂，经过耐杯突性、耐冲击性、耐沸水性、耐盐水喷雾实验等相关测试。(可以提供第三方相关测试报告) |  |  |
|  |  | 2.2.床板需为多块模块化卷边设计的小床板组合而成，同时大孔洞设计，在保证透气性能的同时不影响承重性能，可以拆装清洗消毒。 |  |  |
|  |  | 2.3整体设计为防水型床，可用消毒药水冲洗，全床防腐蚀、防锈。 |  |  |
|  |  | 2.4.可拆卸床头尾板，采用耐药性树脂材料制成，表面皮纹处理，易清洁整体吹塑成型，牢固耐用锁定装置。拆卸方便弧线形设计，床头尾板有贴与病房风格一致的贴纸，符合人体工程学的推动把手。 |  |  |
|  |  | 2.5.床头板内侧为凸起设计，可以防止枕头掉落，同时也可以防止空气从床底缝隙上升，吹到患者头部。（需提供相关细节实物图彩页）。 |  |  |
|  |  | 2.6.护栏为一体式铝制防夹手护栏，采用铝合金和耐药性树脂材料制成，保证使用轻便耐用，并为防夹手设计，保护病人和医护人员手不被夹伤。护栏与床头板之间间隙小，可更好地保护患者头部，提高安全性。 |  |  |
|  |  | 2.7.护栏栏杆上下铰链必须采用钢质材料，防止损坏。（需提供实物图片） |  |  |
|  |  | 2.8.护栏两侧贴有与病房装修风格一致的贴纸，护栏高度（床板至护栏顶端高度）≥340mm，±10mm。 |  |  |
|  |  | 2.9.采用中控刹车双面树脂脚轮，易清洁，不生锈。轮面材质TPE，防酸耐碱，静音效果好，制动能力强，直径≥125mm，±10mm。 |  |  |
| 3 | 功能 | 3.1.背部上升0-75°； |  |  |
|  |  | 3.2.膝部上升0-45°； |  |  |
|  |  | 3.3.整体高低升降400-730mm |  |  |
|  |  | 3.4.护栏手握处有安全指示标记及正确操作标记，具有醒目的红绿色提示标志，红色代表未锁定，绿色代表锁定，更加安全，轻便。 |  |  |
|  |  | 3.5.病床两侧设多功能挂钩，方便放置输液架或引流袋；输液架不用时可以收纳在床下，不易丢失。 |  |  |
|  |  | 3.6．床板两侧配有角度显示装置,可清晰显示背板和腿板的升起角度，并可防止床垫左右侧滑。 |  |  |
|  |  | 3.7.有过摇保护装置,过摇保护装置在手摇柄处，具有离合装置，即使用力过猛，也不会使摇杆及相关部位的连接部件损坏； |  |  |
|  |  | 3.8.配有杂物架，可放置面盆等物品，并可选择杂物筐挂于床头或床尾部； |  |  |
|  |  | 3.9.床尾配有床垫止滑器，可防止床垫下滑。 |  |  |
| 4 | 床头柜 | 4.1.颜色可与病床颜色搭配，两侧自带可收藏式毛巾架. |  |  |
|  |  | 4.2配4个活动脚轮； |  |  |
| 5 | 餐板 | 5.1安全载重≥15KG。 |  |  |
|  |  | 5.2.能够搭配手摇床使用，整体采用PE树脂制品，耐药性、便于清洁。 |  |  |
|  |  | 5.3.餐板不用时可至于床尾板内侧，不占用空间，方便取放，不会砸伤病人。 |  |  |
| 6 | 输液架 | 6.1.输液架标配≥2个挂钩，可收起放下； |  |  |
|  |  | 6.2.材质：优质不锈钢管架，具有树脂制上下锁紧件； |  |  |
|  |  | 6.3.高度调节范围：≥650mm，±10mm 。 |  |  |
|  |  | 6.4.挂钩的荷重：≥1KG。 |  |  |
| 7 | 床垫 | 7.1外型尺寸：能够搭配医用床使用。 |  |  |
|  |  | 7.2.一面椰棕一面海绵的双面床垫。 |  |  |
|  |  | 7.3.整体防水透气，可拆卸清洗。 |  |  |
|  |  | 商务部分需求偏离表（分数10分）共13项，每项取平均值(0.77分），如未响应或负偏离，则扣除该项分值。 |  |  |
|  |  | 中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的安装、运输、保险、装卸、仓储、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |  |  |
|  |  | 中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。 |  |  |
|  |  | 提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |  |  |
|  |  | 中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。所有文件资料（附电子版PDF），随货物一并交付至采购人指定地点。 |  |  |
|  |  | 设备安装后，中标人应派专业技术人员对采购单位指定人员进行免费操作培训及维护培训，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |  |  |
|  |  | 由设备制造商提供售后服务，提供400/800国内免费电话， 365天24小时的远程维护与服务，4小时内电话响应，24小时现场维修响应（不可抗力情况除外），超过24小时不能完成维修的须提供备用机。设备制造商在广东省有固定售后服务工作站（提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式）。 |  |  |
|  |  | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： a. 年开机率在90-95%之间按一赔 一年 延长保修期； b. 年开机率在85-90%之间按一赔 二年 延长保修期； c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） |  |  |
|  |  | 中标人负责货物的终身维修，保证 5 年以上供应维修配件， 终身 免费提供软件升级服务。 |  |  |
|  |  | 保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |  |  |
|  |  | 供方在合同生效 60 日历日内安装完成、试用。安装需要在正常上班时间之外进行，最大限度减少对医疗活动的影响。 |  |  |
|  |  | ★所提供的硬件设备需要具备常规标准数据传输接口，附带业务软件需要与医院HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统连接，产生的软件接口开发、调试等费用由中标方承担。 |  |  |
|  |  | ★各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限,并承诺提供整机免费保修期 叁 年,终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 肆 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |  |  |
|  |  | ★投标人应按其投标文件中的承诺，进行维修、维护及售后服务工，必须提供产品原厂保修承诺函或投标人与产品原厂签订的售后服务授权协议书。 |  |  |

第一册  专用条款

第一章招标公告

根据医院采购的有关规定，深圳市龙华区人民医院就深圳市龙华区人民医院病床（二摇三折）项目，采用院内公开招标的方式实施采购，欢迎符合资格的供应商参加投标。

- 招标文件编号：LHYYGK202009S334

- 招标项目名称：深圳市龙华区人民医院病床（二摇三折）项目

- 标的内容：病床（二摇三折）、数量：8套

- 预算限额为：40000.00元（人民币肆万元整）

- 资金来源：医院自筹

- 评审方式：综合评标法

- 定标方式：评审小组定标

- 交货时间：自合同签订日起60天

- 报名与答疑时间：2020年9月28日至2020年10月13日期间（法定工作日内且每天只接收上午时间段（8：30-11：30）的报名，其余时间一律不接收，带齐以下投标人资质要求材料到医院综合楼729室现场报名。

- 投标人资质要求：（所有资料均须加盖红章按下列顺序装订并贴好标签方可报名）(模板医院官网下载）

  - 具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）；

  - 投标商提供在国家企业信用系的公示信息（打印网页）（http://www.gsxt.gov.cn/index.html)，需包含企业经营期限及年报信息。

  - 若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》或备案凭证，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证，且经营范围包含该产品；非医疗器械类无需提供；

  - 所投产品属于医疗器械的必须提供《医疗器械注册证》或备案凭证的扫描件，原件备查；（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）；非医疗器械类无需提供；

  - 本项目不接受投标人选用进口产品参与投标，不接受联合体投标，不允许转包、分包；（见模板）

  - 近三年内无行贿犯罪记录（出示书面承诺函）；谢绝近三年有违法行为的供应商及其产品参与本次公开采购。（见模板）

  - 法定代表人证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书和被授权委托人身份证复印件。（见模板）

  - 《确认参与投标承诺书》（见模板）

- 开标时间和地点：待定，开标前以电话的形式通知报名供应商（采购办电话为座机，请勿屏蔽）。

- 开标时需携带资料：（1）投标文件（一正本四副本）；（2）法定代表人授权委托书、被授权委托人身份证复印件（原件备查）；（2）提供投标文件带公章的扫描件光盘或U盘、⑶投标人报价表，要求密封并在封口处盖公司印章（唱标信封）。

- 中标公告请在开标后当日或次日关注综合楼公告栏。如有中标，请中标单位三日后到综合楼729领取中标通知书。（领取人必须带授权书或者已交授权书）

- 联系人：刘工，联系电话：0755-29001099转6291

## 第二章  项目需求

## 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“对投标人资质要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标文件的投递 | 本项目实行现场投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前投标，影像资料不得带有电脑病毒。 |
| 4 | 履约担保金额 | 无 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

## 二、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床（二摇三折） | 8 | 套 | 拒绝进口 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

附每一台设备的货物详细清单：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷轧钢喷涂床架 |  | 1 | 张 | 单张配置清单 |
| 2 | 可拆卸树脂床头、尾板 |  | 1 | 付 |  |
| 3 | 一体式护栏 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 树脂脚轮 |  | 4 | 只 |  |
| 5 | 引流袋挂钩 |  | 4 | 对 |  |
| 6 | 床垫止滑装置 |  | 1 | 对 |  |
| 7 | 角度显示器 |  | 1 | 付 |  |
| 8 | 床底置物篮 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 床头柜 |  | 1 | 个 |  |
| 10 | 餐板 |  | 1 | 个 |  |
| 11 | 输液架 |  | 1 | 根 |  |
| 12 | 床垫 |  | 1 | 张 |  |

## 三、具体技术要求

见《评标信息表》技术部分

说明：投标人须如实填写《评标信息表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页、多媒体演示等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《评标信息表》填写不实。

## 四、商务需求

见《评标信息表》商务部分

说明：投标人须如实填写《评标信息表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，相关售后承诺应能确实兑现。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《评标信息表》填写不实。

## 第三章  投标文件格式、附件

特别提醒：

本项目各投标供应商，应在提交投标文件和开标后始终保持本项目联系人手机畅通。如有要求提交正本（原件）的，务必在通话后的120分钟内送达至开标地点，以便评委现场查验。如不按时送达或拒送原件的，您的投标将视为投标响应不足，评审小组将终止对该企业的标书评审，投标文件将视为弃标，评标中止；如查验确为造假，即为废标，并视情况再作进一步处理。

望各供应商要珍惜本次投标机会，诚实、守信、依法、依规投标。

投标文件1式5份（1正4副）必须胶装，不得活页装订

提供投标文件带公章的扫描件光盘或U盘

投标文件组成：（需按此目录装订成册，并注明页码）

1.投标文件正文，主要包括以下内容：

- 投标人必须提供由生产企业及上级经销商的《授权书/委托书》；

- 所投产品在其他单位近两年内合同或发票

- 提供所投产品在本市用户名单

- 投标函

- 采购投标及履约承诺函

- 分项报价清单表

- 投标人情况介绍

- 货物说明一览表

- 评标信息自评表

- 投标人认为需要加以说明的其他内容

- 法定代表人证明书

- 投标文件签署授权委托书

- 项目实施方案

- 售后服务方案

- 投标文件正文

### 一、投标函

致：  深圳市龙华区人民医院

1、根据已收到贵方的招标编号为        的               项目的招标文件，遵照医院采购的有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

4、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

投标人：                       单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            传真：

开户银行名称：					开户银行帐号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：       年     月    日

### 二、采购投标及履约承诺函

致：深圳市龙华区人民医院

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的社保和专业技术能力。

3.我公司参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或行贿犯罪记录。

4.我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

5.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。

7.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8. 我公司保证不违法分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

公司名称：

年   月    日

### 三、分项报价清单

（一）项目报价表

| 序号 | 采购编号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2.投标总价应为以上各分项价格之和；

3.本表格式不得修改；

4.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

5.投标总价报价不得超过预算限额，否则将导致废标。

6.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

7.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

8.评审小组认为投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，评审小组可以取消该投标供应商的中标资格，但供应商对该报价做出合理的书面文件说明并提交相关证明材料的除外。如该报价最终成为中标价格，该项目将成为重点监管、重点验收项目。

（二）零配件、消耗品和延续保修合同报价清单（不包括在投标总价内）

注：价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于此清单中。

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1、特别提示：招标文件要求提供产品《医疗器械注册（备案）证》的，填报的规格型号必须与《医疗器械注册（备案）证》所列完全一致，否则可能导致投标无效；

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延续保修合同 |  |  |

（三）投标供应商必须保证所投产品报价为目前深圳地区最低成交价，并提供所投产品在其他单位近一年内合同或发票进行佐证（提供的合同或发票，不得隐去单位名称及价格），如果经查实此次报价并非最低成交价，即按最低成交价的九折作为最终结算价。如发现两次以上中标价虚报、瞒报，将列入诚信黑名单，一年内不得参与医院招标活动。

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

### 四、投标人情况介绍

- （一）供应商资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

- （二）技术保障措施及实施本项目的主要技术人员情况表（格式自定）

提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料

- （三）投标人认为需提供的其他证明文件

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件（如评标信息中涉及的各种证件（身份证除外）、设备发票等，未涉及的可以不提供）

### 五、货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片、演示等相关资料。

### 六、评标信息自评表

见《评标信息表》

备注：

1、投标产品的技术参数应提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件、演示资料等。投标人应在演示视频中体现技术参数。

2、证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评审小组有权认定为不合格响应，作废标处理。

3、评审小组有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定并按照相关规定处理。

### 七、投标人认为需要加以说明的其他内容

一、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

### 三、项目实施方案

主要内容应包括：

1、项目交货期、实施进度表

2、相关配套措施

### 四、售后服务方案

主要内容应包括商务要求部分和以下内容：

1、免费保修期；

2、故障或技术支持响应时间；

3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施

4、质量保证及违约承诺。

## 第四章  采购合同的签订、履约

### 一、重要提示

（一）中标人将于按照招标文件和投标文件内容与采购单位签订书面合同；

（二）中标人如不按招标文件的规定与采购单位签订合同，则采购机构将有充分的理由废除中标，给采购机构造成的损失应当予以赔偿，同时承担相应法律责任；

（三）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；

（四）供应商必须诚信投标，对项目需求进行实质性响应。