采购文件

（货物类）

LHYYGK202009H340

中国·深圳

关键信息

## 项目信息

项目编号： LHYYGK202009H340

项目名称：  深圳市龙华区人民医院住院1楼室内P3全彩LED屏项目

项目类型：  货物类

采购方式：  公开招标

货币类型：  人民币

## 投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资质要求） |
| 符合性检查表 |  |
| 2 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 3 | 投标总价或分项报价高于预算限额的 |
| 4 | 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 |
| 5 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 6 | 投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限 |
| 7 | 投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定的期限 |
| 8 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求 |
| 9 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）； |
| 10 | 《技术规格偏离表》或《商务需求》填写不全、不明或不实 |
| 11 | 投标文件存在规避信息公开情形的 |
| 12 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 13 | 法律、法规规定的其他情形 |

评标信息

采用综合评标法与价格谈判/评分方式进行:

1. 进行初步审查及技术标和商务标的评标（总分70分），按最终评审分由高到低顺序排列，如投标供应商达5家以上，选取评审分前三名投标供应商作为入围候选供应商，进入价格谈判/评分环节；投标供应商达5家以下（含本数），选取评审分前两名投标供应商作为入围候选供应商，进入价格谈判/评分环节。

2. 价格谈判/评分环节

2.1.与入围候选供应商进行价格谈判。

2.2.以入围候选供应商谈判价格最低的报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

2.3.将根据投标最终得分由高到低按顺序确定中标候选人，推荐第一名投标人为本项目的中标人。

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 |  |  |  | 45 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术规格偏离表 | 36 | 专家打分 | 评审内容：考察投标人技术规格偏离表的响应情况。 一般参数，每负偏离一项扣0.5分；重要参数“▲”，每偏离一项扣2分（必需提供由CNAS、ILAC-MRA以及CAL认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，否则不得分）。 |
|  | 2 | 项目业绩 | 9 | 专家评分 | 投标人提供2017年1月1日至投标截止日期（以合同签定日期为准），有与医院合作项目案例，每提供一个得3分，3个（或以上）得10分。 （须提供中标通知书，合同或验收报告关键页扫描件加盖公章为准，不清楚或未提供不得分，原件备查。) |
| 2 | 商务需求 |  |  |  | 25 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 相关认证证书 | 8 | 专家评分 | 1、具有知识产权管理体系认证证书(要求认证范围包含IT运营维护系统的研发、销售的知识产权管理等相关内容)，得4分。 2、具有信息安全服务资质认证证书，得2分。 3、具有国家高新技术企业证书，得2分。 要求提供有效的证书扫描件作为得分依据。以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资 |
|  | 2 | 制造商通过的认证情况 | 11 | 专家评分 | 制造商具备： 1.投标LED显示屏制造厂商获得GJB9001C-2017《国军标管理体系要求》的认证证书得3分（提供加盖制造厂商公章扫描件/复印件）。 2.投标LED显示屏制造厂商具备有国家认定的企业技术中心资质得3分（提供加盖制造厂商公章扫描件/复印件）。 3.LED显示屏制造厂商获得根据GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级售后服务认证证书，并且提供相关证明得1分（提供加盖制造厂商公章扫描件/复印件）。 4.所投产品需通过3C认证，CE认证，FCC认证，RoHS认证提供相关证明得4分，少任何一项不得分（提供加盖制造厂商公章扫描件/复印件）。 |
|  | 3 | 本地化服务措施 | 4 | 专家评分 | 1.售后服务： 1.1投标人在深圳市具有售后服务机构（即在深圳市注册公司或设有分公司或合法注册的办事处）的得1分；（出具有效证明文件清晰扫描件并加盖公章,未提供或不清晰无法判断的不得分。） 2.响应时间： 2.1.承诺服务响应时间2小时以内可达到现场的得2分； 2.2.承诺服务响应时间2小时以上6小时以内可达到现场的得1分； 2.3.承诺服务响应时间超过6小时的不得分； 3.质量保证： 3.1.主要产品及附属配件质保1年以上的得1分； |
|  | 4 | 投标文件质量评价 | 2 | 专家评分 | 评标委员会根据投标人所提供投标文件的总体质量（内容的响应情况、节点的对应情况、文件的清晰度）进行评价，按优2分，良1分，差不得分。 |

- 一、技术部分偏离表情况表

1.1技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 | 投标响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P3全彩 长6.81米，宽1.626米，厚约0.1米 | 11 | 平方 | 规格P3室内表贴节能全彩LED屏 ▲像数点间距 ≤3.0mm 像素密度 111111Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 2020 尺寸(长*宽*厚) ≤192*192*14mm 结构特点 灯驱合一 套件材料：采用聚碳和玻璃纤维材质 ▲为确保屏体的安全性，要求LED显示屏所使用的PCB和套件(底壳、面罩)防火阻燃达V-0等级 单元板分辨率 64*64=4096Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤4.3A 单元板功率 ≤20W 驱动方式 1/32恒流驱动 40A电源带单元板数 6-7张 亮度 ≥450cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 ≥140度 屏幕垂直视角 ≥130度 最佳视距 ≥3m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤525W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤792W/m2 ▲灰度等级 红、绿、蓝各16bits 低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度等级）达到14bit 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥1920Hz 色温 3000K-18000K可调 ▲单元板带有数据自动校正功能 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 为确保产品稳定，及长期使用，防护等级需达到IP50 输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 ▲色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003 衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0 ▲为确保屏体不受外界干扰、显示稳定，产品需通过EMC检测且其抗干扰等级达Class A级 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ 标注▲的技术指标，必需提供由CNAS、ILAC-MRA以及CAL认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章 |  |  |
| 2 | 接收卡 | 1 | 批 | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；减少故障点，故障率更低 2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；全新灰度引擎，低灰度表现更佳 3.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 4.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5.全自动高低温老化测试，零故障出厂； |  |  |
| 3 | 电源 | 1 | 批 | 输出： 直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 180W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 4.05～4.95V 电压精度 ±2.0% |  |  |
| 4 | 视频处理器 | 1 | 台 | 1.专业主控是专业级LED显示屏控制设备 2.具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；3.支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。4. 2个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏， 5.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 6.支持视频源任意切换，缩放和裁剪；支持画面偏移;双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联 7.为保证控制系统的兼容性，要求播控系统、 拼接处理器、控制系统为同一品牌 |  |  |
| 5 | 辅材及安装 | 1 | 批 | 包含Q235B钢架结构、铝型材包边、安装调试，LED大屏软操作术培训、屏体内线材 |  |  |
| 6 | LED大屏配电柜 | 1 | 台 | 1．具备手动控制设备供电的开启和关闭。 2．多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3．具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置； |  |  |
| 7 | 旧屏拆卸 | 1 | 套 | 现有旧屏拆卸及搬运清理 |  |  |

投标人所报的LED电子显示屏必须是符合国家标准经检验合格的全新产品，符合国家对该产品规定的环保、技术、质量标准要求等。

- 1.2商务要求

- 项目工期:合同签订后，1个月内完成实施；

- 实施计划:项目建设须制定严格的项目实施计划并遵照执行；

- 质保期：

质保期自所有产品验收合格交付使用之日起计，不低于壹年的免费售后服务，终身维护（收取工本费）。

投标产品质量保证期不得低于国家“三包”规定。

投标质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

- 售后服务内容：

投标人和制造商在质量保证期内应当为采购单位提供以下技术支持和服务：

电话咨询：成交供应商和制造商应当为采购单位提供技术援助电话，解答采购单位在使用中遇到的问题，及时为采购单位提出解决问题的建议。

现场响应：采购单位遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在1小时内提供备用产品，使采购单位能够正常使用。

- 甲方有权授权第三方作为本项目的监理，该监理享有与本合同中所约定的甲方同等的权利，以监理本项目的实施、进度、验收等情况，乙方必须无条件配合监理方的监督和项目相关的监理工作。

- 付款方式：

- 到货后，调试完成并经甲方验收合格后 10 个工作日内支付合同总价的95 %；

- 质保金: 从验收合格之日起，免费维保期满后，甲方支付合同总价的 5 %。

- 项目概况

住院部大厅上的LED，主要是用于宣传教育、物价公示。因三甲评审需要，必须保证公共区域屏幕的正常使用。现由于使用年限过长，损坏严重，无法达到现有需求，需要更换。

第一册  专用条款

第一章招标公告

根据医院采购的有关规定，深圳市龙华区人民医院就深圳市龙华区人民医院住院1楼室内P3全彩LED屏项目，采用院内公开招标的方式实施采购，欢迎符合资格的供应商参加投标。

- 招标项目编号：  LHYYGK202009H340

- 招标项目名称：深圳市龙华区人民医院住院1楼室内P3全彩LED屏项目

- 预算限额为： 人民币玖万陆仟伍佰陆拾元整（￥96560.00 元 ）

- 资金来源：医院自筹

- 定标方式：评审小组定标

- 报名与答疑时间：2020年9月28日至2020年10月13日期间（法定工作日内且每天只接收上午时间段（8：30-11：30）的报名，其余时间一律不接收，带齐以下投标人资质要求材料到医院综合楼729室现场报名。

- 投标人资格要求（所有资料均须加盖红章按下列顺序装订并贴好标签方可报名）(模板医院官网下载）：

  - 在中国境内注册的独立法人或其他组织。提供营业执照及税务登记证副本、组织机构代码证扫描件（若为“三证合一”营业执照，复印件）；

  - 投标人符合财政部关于诚信管理的要求，投标人需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询记录网络截图（如截图中存在“禁止参与政府采购活动”的处罚，则取消投标参与资格）

  - 投标商提供在国家企业信用系的公示信息（打印网页）（http://www.gsxt.gov.cn/index.html)，需包含企业经营期限及年报信息。

  - 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包；（见模板）

  - 近三年内无行贿犯罪记录（出示书面承诺函）；谢绝近三年有违法行为的供应商及其产品参与本次公开采购。（见模板）

  - 法定代表人证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书和被授权委托人身份证复印件。（见模板）

  - 《确认参与投标承诺书》（见模板）

- 开标时间和地点：待定，开标前以电话的形式通知报名供应商（采购办电话为座机，请勿屏蔽）。

- 开标时需携带资料：（1）投标文件（一正本四副本）；（2）法定代表人授权委托书、被授权委托人身份证复印件（原件备查）；（3）提供投标文件带公章的扫描件光盘或U盘、(4)投标人报价表，要求密封并在封口处盖公司印章（唱标信封）；

- 中标公告请在开标后当日或次日关注综合楼公告栏。如有中标，请中标单位三日后到综合楼729领取中标通知书。（领取人必须带授权书或者已交授权书）

- 联系人：刘工，联系电话：0755-29001099转6291

## 第二章  项目需求

## 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“对投标人资质要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标文件的投递 | 本项目实行现场投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前投标，影像资料不得带有电脑病毒。 |
| 4 | 履约担保金额 | 无 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

## 二、货物清单一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P3全彩 长6.81米，宽1.626米，厚约0.1米 |  | 11 | 平方 |  |
| 2 | 接收卡 |  | 1 | 批 |  |
| 3 | 电源 |  | 1 | 批 |  |
| 4 | 视频处理器 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 辅材及安装 |  | 1 | 批 |  |
| 6 | LED大屏配电柜 |  | 1 | 台 |  |

## 三、具体技术要求

见《评标信息表》技术部分

说明：投标人须如实填写《技术偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页、多媒体演示等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《评标信息表》填写不实。

## 四、商务需求

见商务需求部分

说明：投标人须如实根据商务需求，并按招标文件的要求提供对应的承诺函，相关承诺应能确实兑现。提供的资料与投标响应情况不相符的，视为填写不实。

## 第三章  投标文件格式、附件

特别提醒：

本项目各投标供应商，应在提交投标文件和开标后始终保持本项目联系人手机畅通。如有要求提交正本（原件）的，务必在通话后的120分钟内送达至开标地点，以便评委现场查验。如不按时送达或拒送原件的，您的投标将视为投标响应不足，评审小组将终止对该企业的标书评审，投标文件将视为弃标，评标中止；如查验确为造假，即为废标，并视情况再作进一步处理。

望各供应商要珍惜本次投标机会，诚实、守信、依法、依规投标。

投标文件（必须加盖公章）1式5份（1正4副）必须胶装，不得活页装订；提供投标文件带公章的扫描件光盘或U盘

投标文件组成：（需按此目录装订成册，并注明页码）

- 投标文件正文，主要包括以下内容：

- 投标人情况介绍（投标人资格要求的材料）

- 投标函

- 采购投标及履约承诺函

- 法定代表人证明书

- 投标文件签署授权委托书

- 分项报价清单表

- 货物清单一览表

- 技术偏离情况表

- 评分表中所需的相关证明文件

- 项目实施方案

- 售后服务方案

- 投标人认为需要加以说明的其他内容

- 投标文件正文

### 一、投标函

致：  深圳市龙华区人民医院

- 根据已收到贵方的招标编号为        的               项目的招标文件，遵照医院采购的有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

- 我方已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

- 我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：                       单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            传真：

开户银行名称：					开户银行帐号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：       年     月    日

### 二、采购投标及履约承诺函

致：深圳市龙华区人民医院

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的社保和专业技术能力。

3.我公司参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或行贿犯罪记录。

4.我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

5.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。

7.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8. 我公司保证不违法分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

公司名称：

年   月    日

### 三、分项报价清单

（一）项目报价表

| 序号 | 采购编号 | 货物名称 | 规格及型号 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

- 投标总价应为以上各分项价格之和；

- 本表格式不得修改；

- 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

- 投标总价报价不得超过预算限额，否则将导致废标。

- 开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

- 投标总价低于预算限额的70%的或者评标小组认为投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，评标委员会可以取消该投标供应商的中标资格，但供应商对该报价做出合理的书面文件说明并提交相关证明材料的除外。如该报价最终成为中标价格，该项目将成为重点监管、重点验收项目。

（二）零配件、消耗品和延续保修合同报价清单（不包括在投标总价内）

注：价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于此清单中。

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延续保修合同 |  |  |

（三）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

### 四、投标人情况介绍

- （一）供应商资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

- （二）技术保障措施及实施本项目的主要技术人员情况表（格式自定）

提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料

- （三）投标人认为需提供的其他证明文件

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件（如评标信息中涉及的各种证件（身份证除外）、货物发票等，未涉及的可以不提供）

### 五、评标信息自评表

见《评标信息表》

备注：

1、投标产品的技术参数应提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件、演示资料等。投标人应在演示视频中体现技术参数。

2、证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评审小组有权认定为不合格响应，作废标处理。

3、评审小组有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定并按照相关规定处理。

### 七、投标人认为需要加以说明的其他内容

一、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

### 三、项目实施方案

主要内容应包括：

1、项目交货期、实施进度表

2、相关配套措施

### 四、售后服务方案

主要内容应包括商务要求部分和以下内容：

1、免费保修期；

2、故障或技术支持响应时间；

3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施

4、质量保证及违约承诺。

## 第四章  采购合同的签订、履约

### 一、重要提示

（一）中标人将于按照招标文件和投标文件内容与采购单位签订书面合同；

（二）中标人如不按招标文件的规定与采购单位签订合同，则采购机构将有充分的理由废除中标，给采购机构造成的损失应当予以赔偿，同时承担相应法律责任；

（三）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；

（四）供应商必须诚信投标，对项目需求进行实质性响应。