采购文件

（货物类）

LHYYGK202009H339

中国·深圳

关键信息

## 项目信息

项目编号： LHYYGK202009H339

项目名称：  深圳市龙华区人民医院统一时钟采购（二期）项目

项目类型：  货物类

采购方式：  公开招标

货币类型：  人民币

## 投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资质要求） |
| 符合性检查表 |  |
| 2 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 3 | 投标总价或分项报价高于预算限额的 |
| 4 | 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 |
| 5 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 6 | 投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限 |
| 7 | 投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定的期限 |
| 8 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求 |
| 9 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）； |
| 10 | 《技术规格偏离表》或《商务需求》填写不全、不明或不实 |
| 11 | 投标文件存在规避信息公开情形的 |
| 12 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 13 | 法律、法规规定的其他情形 |

评标信息

采用综合评标法与价格谈判/评分方式进行:

1. 进行初步审查及技术标和商务标的评标（总分70分），按最终评审分由高到低顺序排列，如投标供应商达5家以上，选取评审分前三名投标供应商作为入围候选供应商，进入价格谈判/评分环节；投标供应商达5家以下（含本数），选取评审分前两名投标供应商作为入围候选供应商，进入价格谈判/评分环节。

2. 价格谈判/评分环节

2.1.与入围候选供应商进行价格谈判。

2.2.以入围候选供应商谈判价格最低的报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

2.3.将根据投标最终得分由高到低按顺序确定中标候选人，推荐第一名投标人为本项目的中标人。

评委考核打分的评分因素

| 评分因素 | 分值（100分） |
| --- | --- |
| 1、价格部分 | 30分 |
| 2、技术评议指标部分 | 47分 |
| 3、商务评议指标部分 | 23分 |

《技术评议指标表》                                  [ 分值：47分 ]

| 序号 | 内 容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体实施方案 | 4 | 按照投标人文件要求与相关政策法规的符合性进行横向比较，详细说明统一时钟项目实施方案和技术保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等），评标委员会根据响应情况进行横向比较分档评分：评价为优得4分；评价为良得2分；评价为差得1分；其他评分不得分。 |
| 2 | 技术条款响应情况 | 40 | 投标人应如实填写《技术参数偏离表》 评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得40分，带“▲”项技术参数为产品重要参数，每负偏离一项扣2分，对标注“▲”的招标参数要求提供生产厂家证明资料（证明资料可以包括正规的产品技术白皮书印刷品或样机或系统软件界面截图或者是官方网站截图及网址），否则一律作负偏离处理；非带“▲”技术参数为一般参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 投标人必须如实逐条响应，如被核实弄虚作假的报相关主管部门处理。 |
| 3 | 样品 | 3 | 1.投标人提供所投产品（子钟）的样品，至少提供双面数字式子钟、单面日历子钟样品。只提供图片或少提供的该项不得分。 2.评审委员会根据样品外观、做工、发光字体显示效 果等情况进行评审： 尺寸符合要求、做工精细，所有字体均为LED发光字体的得3分； 尺寸符合要求、做工精细、部分字体为丝印字体得2分； 尺寸有较大偏差，部分字体为丝印字体，但做工精细1分； 尺寸不符合要求、做工粗糙、部分字体为丝印字体不得分。 |
|  | 合计 | 47 |  |

《商务评议指标表》                         [ 分值：23分 ]

| 序号 | 内 容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格情况及通过相关认证情况 | 8 | 评审标准： （1）投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《信息系统安全风险评估服务》资质的，得2分； （2）投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《信息系统安全集成服务》资质的，得2分； （3）投标人获得《全国信用试点培育单位》资格证书的，得2分； （4）投标人获得《2019年度广东省“守合同重信用”企业》的得2分。 上述4项得分累计，最高得8分。 证明文件： 投标人须提供相关资质证明的复印件加盖投标人公章，原件备查，提供资质证明材料不清晰或不提供均不得分。 |
| 2 | 投标人同类项目业绩情况 | 6 | 1.评审标准： 投标人提供近三年（自2017年1月1日至招标公告发布之日止，以合同签订时间为准）的医疗卫生行业同类成功案例，每提供一个成功案例得2分，最高得6分。 2、证明文件： 投标人须提供项目合同关键页复印件加盖公章，原件备查。未提供或未提供有效证明文件或不清晰，不得分。 |
| 3 | 商务条款偏离情况 | 7 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得满分7分，每负偏离一项扣0.5分。 |
| 4 | 服务网点 | 2 | 深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照复印件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照复印件作为得分依据，原件备查）的，得2分；否则不得分。 |
|  | 合计 | 23 |  |

- 一、技术部分偏离表情况表

1.1技术参数要求

（1）、本次时钟系统采用网络式子钟，由医院提供交换机的通讯网口。

（2）、因本次采购的子钟是在医院原有的网络子钟、母钟系统基础上实施的，要求本次提供的子钟必须和原有设备对接。

（3）本需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，投标人应在投标文件中作重点说明，作为重点得分项目，但不作为无效投标条款，特此说明！

| 招标技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参 数 | 指标和性能 | 投标人响应参数 | 偏离情况 |
| 1 | 双面数字式子钟（提供样品）（提供制造商产品授权函和售后服务承诺，加盖时钟厂家公章） | 1.1显示内容：时分秒(5英寸数码管)；数码管长≥123.8mm 宽≥84.6mm高≥ 14mm(提供数码管厂家证明复印件） |  |  |
|  |  | 1.2外形尺寸:770mm*180mm*45mm（提供样品）；（提供时钟厂家证明并加盖时钟厂家公章）； |  |  |
|  |  | 1.3采用标准POE/NTP/RS422协议； |  |  |
|  |  | 1.4走时精度：±0.05S/天； |  |  |
|  |  | 1.5工作温度：－35℃～+70℃；相对湿度：≤95%； |  |  |
|  |  | 1.6 MTBF（平均无故障时间）：≥10万小时； |  |  |
|  |  | 1.7 LED发光强度：≥1000mcd； |  |  |
|  |  | 1.8功率：≤30W； |  |  |
|  |  | 1.9工作电压：AC220V±20%，50Hz±10%； |  |  |
|  |  | 1.10磨砂PC,防眩光，不刺眼； |  |  |
|  |  | 1.11超薄金属外壳设计，静电喷塑。 |  |  |
|  |  | 1.12▲计算机远程开启显示屏，关闭显示屏，集中管理，点对点监控；(提供时钟厂家软件界面截图加盖时钟厂家公章） |  |  |
|  |  | 1.13▲计算机远程控制显示屏，夜间白天亮度自动调节。(提供时钟厂家软件界面截图加盖时钟厂家公章 ） |  |  |
|  |  | 1.14具有子钟时间推迟补偿单元及时间推后补偿算法（提供国家知识产权局颁发的发明专利证书） |  |  |
|  |  | 1.15▲子钟可设置根据先后顺序依次访问不少于4个NTP时间服务器，确保子钟在某台服务器出现故障时仍可同步其余3台服务器时间。(提供时钟厂家软件界面截图加盖时钟厂家公章 ） |  |  |
|  |  | 1.16▲产品参数经电力工业电气设备质量检验测试中心、市级产品质量监督检验所检测并出具报告；（提供检测报告加盖时钟厂家公章） |  |  |
| 2 | 单面日历子钟 （提供样品）（提供制造商产品授权函和售后服务承诺，加盖时钟厂家公章） | 2.1显示内容：年月日星期（1.5英寸数码管）+时分秒（3英寸数码管） |  |  |
|  |  | 2.2外形尺寸：550mm*200mm*40mm（提供样品）；（提供时钟厂家证明并加盖时钟厂家公章）； |  |  |
|  |  | 2.3工作电压：AC220V±20%，50Hz±10% |  |  |
|  |  | 2.4采用标准POE/NTP/RS422协议； |  |  |
|  |  | 2.5走时精度：±0.1S/天； |  |  |
|  |  | 2.6功率：≤20W； |  |  |
|  |  | 2.7工作温度：－35℃～+70℃；相对湿度: ≤95%； |  |  |
|  |  | 2.8 MTBF（平均无故障时间）：≥10万小时； |  |  |
|  |  | 2.9LED发光强度：≥1000mcd ； |  |  |
|  |  | 2.10磨砂PC,防眩光，不刺眼； |  |  |
|  |  | 2.11超薄金属外壳设计，静电喷塑； |  |  |
|  |  | 2.12数字采用高亮LED数码管，年月日星期汉字采用特制发光模组（非丝印，夜间清晰可见）。（提供产品图片加盖时钟厂家公章） |  |  |
|  |  | 2.13计算机远程开启显示屏，关闭显示屏，集中管理，点对点监控(提供时钟厂家软件界面截图） |  |  |
|  |  | 2.14子钟可设置根据先后顺序依次访问不少于4个NTP时间服务器，确保子钟在某台服务器出现故障时仍可同步其余3台服务器时间。(提供时钟厂家软件界面截图） |  |  |
|  |  | 2.15具有子钟时间推迟补偿单元及时间推后补偿算法（提供国家知识产权局颁发的发明专利证书） |  |  |
|  |  | 2.16▲产品参数经电力工业电气设备质量检验测试中心、市级产品质量监督检验所检测并出具报告；（提供检测报告加盖时钟厂家公章） |  |  |
| 3 | 单面日历带温湿度子钟（提供制造商产品授权函和售后服务承诺，加盖时钟厂家公章） | 3.1显示内容：年月日星期（2.3英寸数码管）+时分秒（5英寸数码管）+温湿度（2.3英寸数码管）； |  |  |
|  |  | 3.2、外形尺寸：800mm*400mm*45mm (提供时钟厂家证明并加盖时钟厂家公章） |  |  |
|  |  | 3.3采用标准POE/NTP/RS422协议； |  |  |
|  |  | 3.4走时精度：±0.1S/天； |  |  |
|  |  | 3.5工作温度：－35℃～+70℃；相对湿度：≤95%； |  |  |
|  |  | 3.6 MTBF（平均无故障时间）：≥10万小时； |  |  |
|  |  | 3.7 LED发光强度：≥1000mcd |  |  |
|  |  | 3.8功率：≤30W |  |  |
|  |  | 3.9工作电压：AC220V±20%，50Hz±10% |  |  |
|  |  | 3.10磨砂PC,防眩光，不刺眼； |  |  |
|  |  | 3.11超薄金属外壳设计，静电喷塑； |  |  |
|  |  | 3.12数字采用高亮LED数码管，年月日星期汉字温湿度字符采用特制发光模组（非丝印，夜间清晰可见）。（提供产品图片加盖时钟厂家公章） |  |  |
|  |  | 3.13计算机远程开启显示屏，关闭显示屏，集中管理，点对点监控(提供时钟厂家软件界面截图加盖时钟厂家公章） |  |  |
|  |  | 3.14计算机远程控制显示屏，夜间白天亮度自动调节(提供时钟厂家软件界面截图加盖时钟厂家公章）。 |  |  |
|  |  | 3.15具有子钟时间推迟补偿单元及时间推后补偿算法（提供国家知识产权局颁发的发明专利证书） |  |  |
|  |  | 3.16子钟可设置根据先后顺序依次访问不少于4个NTP时间服务器，确保子钟在某台服务器出现故障时仍可同步其余3台服务器时间。(提供时钟厂家软件界面截图） |  |  |
|  |  | 3.17产品参数经电力工业电气设备质量检验测试中心、市级产品质量监督检验所检测并出具报告；（提供检测报告加盖时钟厂家公章） |  |  |
| 4 | 双面日历子钟（提供制造商产品授权函和售后服务承诺，加盖时钟厂家公章） | 4.1显示内容：年月日星期（3英寸数码管）+时分秒（8英寸数码管）； |  |  |
|  |  | 4.2外形尺寸：1000mm*400mm*65mm (提供时钟厂家证明并加盖时钟厂家公章） |  |  |
|  |  | 4.3采用标准POE/NTP/RS422协议； |  |  |
|  |  | 4.4走时精度：±0.1S/天； |  |  |
|  |  | 4.5工作温度：－35℃～+70℃；相对湿度：≤95%； |  |  |
|  |  | 4.6MTBF（平均无故障时间）：≥10万小时； |  |  |
|  |  | 4.7 LED发光强度：≥1000mcd |  |  |
|  |  | 4.8功率：≤50W |  |  |
|  |  | 4.9工作电压：AC220V±20%，50Hz±10% |  |  |
|  |  | 4.10磨砂PC,防眩光，不刺眼； |  |  |
|  |  | 4.11超薄金属外壳设计，静电喷塑； |  |  |
|  |  | 4.12数字采用高亮LED数码管，年月日星期汉字字符采用特制发光模组（非丝印，夜间清晰可见）。（提供产品图片加盖时钟厂家公章） |  |  |
|  |  | 4.13计算机远程开启显示屏，关闭显示屏，集中管理，点对点监控(提供时钟厂家软件界面截图加盖时钟厂家公章） |  |  |
|  |  | 4.14具有子钟时间推迟补偿单元及时间推后补偿算法（提供国家知识产权局颁发的发明专利证书） |  |  |
|  |  | 4.15子钟可设置根据先后顺序依次访问不少于4个NTP时间服务器，确保子钟在某台服务器出现故障时仍可同步其余3台服务器时间。(提供时钟厂家软件界面截图） |  |  |
|  |  | 4.16产品参数经电力工业电气设备质量检验测试中心、市级产品质量监督检验所检测并出具报告；（提供检测报告加盖时钟厂家公章） |  |  |

★子钟必须能纳入本院原有的网络时钟系统管理软件，并实现软件远程统一监控管理，与原管理软件可以做到无缝对接。（不满足则为无效投标）

1.2投标样品要求

- 投标人应将的投标样品在开标当天送达开标地点，否则，采购人、将视为无提供样品。提交以下实物样品：

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 样品规格 | 样品制作的标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双面数字式子钟（提供样品） | 1套 | 770mm*180mm*45mm | 符合招标技术要求中的性能和指标参数（详见4、2技术参数要求） |
|  | 单面日历子钟 （提供样品） | 1套 | 550mm*200mm*40mm | 符合招标技术要求中的性能和指标参数（详见4、2技术参数要求） |

# 1.3商务要求

| 序号 | 目录 | 商务要求 | 投标人响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 1.1投标人对本项目提供三年免费上门维护服务。 |  |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 2.1质保期开始时间从验收通过之日开始计算，投标人应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，提供三年7×24小时免费维护服务。采购人在质保期内发现问题应尽快通知投标人，投标人保证在接到报障后1小时内安排技术人员回复，如需要到现场解决的问题，投标人技术人员2小时内到达用户现场，并提供现场维护服务和技术支持。如设备故障在检修8小时内无法修复，投标人应在12小时内提供相应的备用设备供采购人使用。 |  |  |
|  |  | 2.2对于故障报修，如投标人未能做到上门的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，采购人根据合同规定对投标人行使的其它权力不受影响。 |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |  |
| 3 | 维修响应及故障解决时间 | 3.1质保期满后，采购人可每年与投标人签订《安全设备售后服务维保合同》，投标人向采购人提供项目维护、设备维修与零部件更换服务，并提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。 |  |  |
|  |  | 3.2质保期后应急响应机制。投标人的客户响应中心7×24小时向客户提供信息与技术方面的协助。技术人员将协助客户解决各种技术问题。当系统发生采购人用户技术人员不能解决的问题时，投标人技术人员在2个小时内到现场进行服务。 |  |  |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |  |
| 4 | 关于交货 | 4.1签订合同后1个月内。 |  |  |
|  |  | 4.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |  |  |
|  |  | 4.3货物要求：本次采购的设备和材料必须是全新的，所有设备和材料运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的，由采购人签收后方可拆包安装。 |  |  |
|  |  | 4.4投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。保修期间提供每月至少1次巡检，确保时钟正常使用。 |  |  |
|  |  | 4.5当满足以下条件时，招标人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |  |  |
|  |  | 4.6 货物交付验收合格，并完成部署进入试运行，进行初步验收，试运行1个月正常，进入最终验收。 |  |  |
| 5 | 完工期 | 5.1 进场施工日起3个月内完工，进场施工时间由采购人确定。 |  |  |
| 6 | 违约责任 | 6.1如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |  |  |
|  |  | 6.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额20‰ （10‰以上20‰以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |  |  |
|  |  | 6.3中标人不能交付设备的，中标人向采购人偿付项目采购金额20‰（10‰以上20‰以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |  |  |
|  |  | 6.4中标人逾期交付货物的，每逾期1天，中标人向采购人偿付逾期交货部分货款总额的10‰的滞纳金。如中标人逾期交货达30天，采购人有权解除合同。 |  |  |
|  |  | 6.5在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到招标文件要求及投标文件承诺的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。 |  |  |
|  |  | 6.6违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分采购人有权要求中标人补齐。 |  |  |
|  |  | 6.7中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。 |  |  |
| 7 | 实施要求 | 7.1所用的设备及材料需满足国家相关质量标准及安全标准。 |  |  |
|  |  | 7.2提供原厂专业工程师首次安装实施服务，含硬件安装、配置和调试，以及培训服务等。 |  |  |
| 8 | 培训要求 | 8.1投标方应负责对采购方人员进行全面技术培训。培训内容包括以项目产品的安装、技术性能、使用与维护、故障排除、日常运维管理等培训。 |  |  |
|  |  | 8.2投标方须提出详细的用户培训计划； |  |  |

- 项目概况

医院统一时钟系统主要为整个医院的计算机系统及呼叫系统、医务人员提供标准的时间源，2017年龙华区人民医院因设立胸痛中心和卒中中心，医院落实统一时钟方案，部署了母钟及时钟服务器和少量子钟，初步解决了院前科、急诊科、心血管科、放射科等时间同步问题。由于医院业务发展需要，于2019年龙华区人民医院通过龙华区统一时钟系统项目（智慧医疗114工程医技系统）又集中采购了一批子钟，当时由于预算资金有限，无法一次性完全采购到位，只解决了部分科室需求。

龙华区人民医院现有设备清单：

| 序号 | 设备列表 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS接收单元(含天线) | CJ-GPS2017 | 块 | 1 |
| 2 | 中心母钟 | CJ－9500 | 套 | 1 |
| 3 | 中心母钟接口箱 | CJ-CBS-A216N | 台 | 1 |
| 4 | NTP服务器 | CJ-NTP2 | 台 | 1 |
| 5 | 单面室外日历子钟 | CJ-SR2.3-3DH-W | 套 | 1 |
| 6 | 单面室内日历子钟 | CJ-SR2.3-3DH | 套 | 6 |
| 7 | 双面数字式子钟 | DD0504RN | 套 | 49 |
| 8 | 单面指针式子钟 | HAL-40SN | 套 | 30 |

# 三、项目建设目的

现有的设备远远无法满足医院发展需要，随着智能化医院的智能化、数字化建设的不断发展，深圳市龙华区人民医院的智能化系统越来越多，各系统的服务器时间需要求一个统一的、标准的时间源，目前医院时间管理上的问题：医院网络已在一个标准的时间源，可以给网络进行校时。但公共区域及各科室现在没有标准的时钟或采用各种时间源的时钟，显示时间不统一、不准确。无法给医院的日常工作人员及患者提供一个统一的、公正的、准确的时间。本工程时钟系统主要是在原有的基础上增加显示子钟，为医院提供统一、准确时间的时钟，其主要作用主要是给护士站的工作人员对特护病人，重症观察患者提供及时、精确的护理时间参考，为麻醉室、手术室、病房医生站、心胸外科、呼吸内科、神经内科、急诊科、心血管内科、内分泌内科、感染内科、儿科、手外科等科室提供统一的时间参考。

本次补充建设龙华区人民医院统一时钟子钟硬件，包括硬件采购及部署、调试，具体数量见采购项目清单。

第一册  专用条款

第一章招标公告

根据医院采购的有关规定，深圳市龙华区人民医院就深圳市龙华区人民医院统一时钟采购（二期）项目，采用院内公开招标的方式实施采购，欢迎符合资格的供应商参加投标。

- 招标项目编号：  LHYYGK202009H339

- 招标项目名称：深圳市龙华区人民医院统一时钟采购（二期）项目

- 预算限额为： 人民币肆拾玖万玖仟圆整（￥499000.00 元 ）

- 资金来源：医院自筹

- 定标方式：评审小组定标

- 报名与答疑时间：2020年9月28日至2020年10月13日期间（法定工作日内且每天只接收上午时间段（8：30-11：30）的报名，其余时间一律不接收，带齐以下投标人资质要求材料到医院综合楼729室现场报名。

- 投标人资格要求（所有资料均须加盖红章按下列顺序装订并贴好标签方可报名）(模板医院官网下载）：

  - 在中国境内注册的独立法人或其他组织。提供营业执照及税务登记证副本、组织机构代码证扫描件（若为“三证合一”营业执照复印件）

  - 投标人符合财政部关于诚信管理的要求，投标人需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询记录网络截图（如截图中存在“禁止参与政府采购活动”的处罚，则取消投标参与资格）

  - 投标商提供在国家企业信用系的公示信息（打印网页）（http://www.gsxt.gov.cn/index.html)，需包含企业经营期限及年报信息。

  - 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包；（见模板）

  - 近三年内无行贿犯罪记录（出示书面承诺函）；谢绝近三年内有违法行为的供应商及其产品参与本次公开采购。（见模板）

  - 法定代表人证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书和被授权委托人身份证复印件。（见模板）

  - 《确认参与投标承诺书》（见模板）

- 开标时间和地点：待定，开标前以电话的形式通知报名供应商（采购办电话为座机，请勿屏蔽）。

- 开标时需携带资料：（1）投标文件（一正本四副本）；（2）法定代表人授权委托书、被授权委托人身份证复印件（原件备查）；（3）提供投标文件带公章的扫描件光盘或U盘、(4)投标人报价表，要求密封并在封口处盖公司印章（唱标信封）；（5）招标文件所要求的样品。

- 中标公告请在开标后当日或次日关注综合楼公告栏。如有中标，请中标单位三日后到综合楼729领取中标通知书。（领取人必须带授权书或者已交授权书）

- 联系人：刘工，联系电话：0755-29001099转6291

## 第二章  项目需求

## 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“对投标人资质要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标文件的投递 | 本项目实行现场投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前投标，影像资料不得带有电脑病毒。 |
| 4 | 履约担保金额 | 无 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

## 二、货物清单一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单面日历子钟 |  | 48 | 套 | 详细技术参数见4、2技术参数要求 |
| 2 | 双面数字式子钟 |  | 19 | 套 | 详细技术参数见4、2技术参数要求 |
| 3 | 单面日历带温湿度子钟 |  | 22 | 套 | 详细技术参数见4、2技术参数要求 |
| 4 | 双面日历子钟 |  | 3 | 套 | 详细技术参数见4、2技术参数要求 |
| 5 | 辅材及实施费用 |  | 1 | 项 | 包括：双绞线、水晶头、通讯线、电源线、PVC管、套管、槽等辅材；时钟系统安装调试、电源线安装连接调试、网络综合布线工程、钻洞打孔、网线梳理、贴标签等工作。 |

## 三、具体技术要求

见《评标信息表》技术部分

说明：投标人须如实填写《技术偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页、多媒体演示等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《评标信息表》填写不实。

## 四、商务需求

见商务需求部分

说明：投标人须如实根据商务需求，并按招标文件的要求提供对应的承诺函，相关承诺应能确实兑现。提供的资料与投标响应情况不相符的，视为填写不实。

## 第三章  投标文件格式、附件

特别提醒：

本项目各投标供应商，应在提交投标文件和开标后始终保持本项目联系人手机畅通。如有要求提交正本（原件）的，务必在通话后的120分钟内送达至开标地点，以便评委现场查验。如不按时送达或拒送原件的，您的投标将视为投标响应不足，评审小组将终止对该企业的标书评审，投标文件将视为弃标，评标中止；如查验确为造假，即为废标，并视情况再作进一步处理。

望各供应商要珍惜本次投标机会，诚实、守信、依法、依规投标。

投标文件（必须加盖公章）1式5份（1正4副）必须胶装，不得活页装订；提供投标文件带公章的扫描件光盘或U盘

投标文件组成：（需按此目录装订成册，并注明页码）

- 投标文件正文，主要包括以下内容：

- 投标人情况介绍（投标人资格要求的材料）

- 投标函

- 采购投标及履约承诺函

- 法定代表人证明书

- 投标文件签署授权委托书

- 分项报价清单表

- 货物清单一览表

- 技术偏离情况表

- 评分表中所需的相关证明文件

- 项目实施方案

- 售后服务方案

- 投标人认为需要加以说明的其他内容

- 投标文件正文

### 一、投标函

致：  深圳市龙华区人民医院

- 根据已收到贵方的招标编号为        的               项目的招标文件，遵照医院采购的有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

- 我方已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

- 我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：                       单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            传真：

开户银行名称：					开户银行帐号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：       年     月    日

### 二、采购投标及履约承诺函

致：深圳市龙华区人民医院

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的社保和专业技术能力。

3.我公司参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或行贿犯罪记录。

4.我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

5.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。

7.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8. 我公司保证不违法分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

公司名称：

年   月    日

### 三、分项报价清单

（一）项目报价表

| 序号 | 采购编号 | 货物名称 | 规格及型号 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

- 投标总价应为以上各分项价格之和；

- 本表格式不得修改；

- 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

- 投标总价报价不得超过预算限额，否则将导致废标。

- 开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

- 投标总价低于预算限额的70%的或者评标小组认为投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，评标委员会可以取消该投标供应商的中标资格，但供应商对该报价做出合理的书面文件说明并提交相关证明材料的除外。如该报价最终成为中标价格，该项目将成为重点监管、重点验收项目。

（二）零配件、消耗品和延续保修合同报价清单（不包括在投标总价内）

注：价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于此清单中。

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延续保修合同 |  |  |

（三）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

### 四、投标人情况介绍

- （一）供应商资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

- （二）技术保障措施及实施本项目的主要技术人员情况表（格式自定）

提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料

- （三）投标人认为需提供的其他证明文件

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件（如评标信息中涉及的各种证件（身份证除外）、货物发票等，未涉及的可以不提供）

### 五、评标信息自评表

见《评标信息表》

备注：

1、投标产品的技术参数应提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件、演示资料等。投标人应在演示视频中体现技术参数。

2、证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评审小组有权认定为不合格响应，作废标处理。

3、评审小组有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定并按照相关规定处理。

### 七、投标人认为需要加以说明的其他内容

一、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

### 三、项目实施方案

主要内容应包括：

1、项目交货期、实施进度表

2、相关配套措施

### 四、售后服务方案

主要内容应包括商务要求部分和以下内容：

1、免费保修期；

2、故障或技术支持响应时间；

3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施

4、质量保证及违约承诺。

## 第四章  采购合同的签订、履约

### 一、重要提示

（一）中标人将于按照招标文件和投标文件内容与采购单位签订书面合同；

（二）中标人如不按招标文件的规定与采购单位签订合同，则采购机构将有充分的理由废除中标，给采购机构造成的损失应当予以赔偿，同时承担相应法律责任；

（三）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；

（四）供应商必须诚信投标，对项目需求进行实质性响应。