**项目需求书承诺书**

致:深圳市龙华区人民医院

我方确认收到贵方提供的深圳市龙华区人民医院低温等离子消毒炉维保服务项目（项目编号：LHYYGK202406F031）的招标相关文件的全部内容，我方： （投标人名称）作为投标者正式授权 （授权代表全名, 职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并完全满足以下几点：

1.维修响应：2小时内电话响应。

2.服务期内无限次数人工服务和配件更换。

3.所更换的部件为原厂全新配件。

4.每年对设备进行2次预防性维护。

投 标 人（公章）：

 授权代表姓名（签名或盖章）：

 日 期：