**项目需求书承诺书**

致:深圳市龙华区人民医院

我方确认收到贵方提供的深圳市龙华区人民医院GE Definium 6000 X射线机1台移机服务项目（项目编号：LHYYGK202408F054）的招标相关文件的全部内容，我方： （投标人名称）作为投标者正式授权 （授权代表全名, 职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并完全满足以下几点：

1.提供新安装场地设计及技术指导。

2.负责设备的拆卸、打包、运输及重新安装、调试工作，保证设备搬迁后能通过国家相关部门的质量验收，新场地上的设备能正常使用。

3.安装完成提供GE公司原厂设备性能检测报告。

4.包含设备配套电箱迁移。

5.搬迁所需拆卸、包装、辅助用料、运输、车辆、人工费用包含在服务项目费用内，由中标公司负责。

投 标 人（公章）：

 授权代表姓名（签名或盖章）：

 日 期：