**附件1：小额医疗设备或器械目录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **功能用途及要求** |
| 1 | 多功能气道管理模型 | 用于教学培训 |
| 2 | 铅防护屏和防护帘 | 铅悬挂防护屏或铅防护吊帘，床策防护屏或者床侧防护帘。 |
| 3 | 壁式医用负压吸引器 | 用于对呼吸道、食道、外科手术等临床医疗中产生的废液如痰、血、脓的负压吸引。 |
| 4 | 医用微网雾化器 | 用于对液态药物进行雾化，供患者吸入治疗使用。 |
| 5 | 穿刺定位架（超声探头） | 配合超声探头使用，用于固定超声探头或穿刺针。 |
| 6 | 骨钻 | 该产品由电池供电，提供机械动力实施骨组织手术。 |
| 7 | 环甲膜穿刺针 | 用于：呼吸道堵塞患者的急诊抢救。（重复使用） |
| 8 | 缺血预适应训练仪 | 用于：缺血性脑卒中预防与预后 |
| 9 | 介入手术器械一批 | 用于：小动脉吻合术，包含：后颅凹牵开器，主动脉阻断钳。 |
| 10 | 教学挂图 | 大小：≥80\*120cm，油布画材料 |