## Sheet1
附件1.中心实验室医疗设备搬迁清单
资产编码 | 资产名称 | 入库日期 | 原值 | 使用年限 | 使用科室 | 规格 | 资产类别统计分类 | 设备所在位置 | 拟搬迁具体位置 | 备注
Y24631 | 荧光定量PCR仪 | 2017-03-31 | 790000 | 5 | 中心实验室 | 7500 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR扩增室 | 发热门诊2楼PCR扩增室
Y24768 | 流式细胞仪 | 2017-04-30 | 1486800 | 5 | 中心实验室 | GUAVA EASYCYTIE 12 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR杂交捕获室 | 发热门诊5楼流式细胞仪
Y24769 | 全自动免疫组化染色仪 | 2017-04-30 | 840000 | 5 | 中心实验室 | BENCH MARK GE | 医疗 | 金銮大厦中心实验室免疫组化 | 发热门诊5楼免疫组化
Y24770 | 高能量基因测序仪 | 2017-04-30 | 1493800 | 5 | 中心实验室 | BGISE Q-500 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR测序区 | 发热门诊2楼PCR测序区 | 需要厂家技术支持
Y24771 | 基因芯片列阵仪 | 2017-04-30 | 1988800 | 5 | 中心实验室 | QSEP100 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR杂交捕获室 | 发热门诊2楼PCR产物分析区
Y24772 | 荧光显微镜 | 2017-04-30 | 495800 | 6 | 中心实验室 | 徕卡DMI8 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室显微镜室 | 发热门诊5楼激光共聚焦
Y29689 | 电热恒温鼓风干燥机 | 2019-07-31 | 6200 | 5 | 中心实验室 | DHG-9240A | 医疗 | 金銮大厦中心实验室清洗灭菌室 | 发热门诊2楼清洗灭菌室
Y29698 | 超纯水仪系统 | 2019-07-31 | 323000 | 5 | 中心实验室 | MILLI-Q INTEGRALS | 医疗 | 金銮大厦中心实验室清洗灭菌室 | 发热门诊2楼清洗灭菌室 | 需要厂家技术支持
Y29699 | 生物安全柜 | 2019-07-31 | 99800 | 5 | 中心实验室 | 1379双人 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室细胞培养实验室 | 发热门诊2楼细胞培养室
Y29700 | 生物安全柜 | 2019-07-31 | 79800 | 5 | 中心实验室 | 1374单人 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR样本制备 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29701 | 生物安全柜 | 2019-07-31 | 79800 | 5 | 中心实验室 | 1374单人 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 设备仓库（龙华区金亨利）
Y29702 | 生物安全柜 | 2019-07-31 | 79800 | 5 | 中心实验室 | 1374单人 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室细胞培养实验室 | 发热门诊2楼细胞培养间
Y29703 | 生物安全柜 | 2019-07-31 | 79800 | 5 | 中心实验室 | 1374单人 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室细胞培养实验室 | 发热门诊2楼细胞培养室
Y29704 | 生物安全柜 | 2019-07-31 | 79800 | 5 | 中心实验室 | 1374单人 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室细胞培养实验室 | 发热门诊2楼细胞培养室
Y29687 | 低温冰箱 | 2019-07-31 | 24000 | 5 | 中心实验室 | MDF-339 | 医疗 | 金銮时代大厦401-小动物活体成像室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29688 | 低温冰箱 | 2019-07-31 | 24000 | 5 | 中心实验室 | MDF-339 | 医疗 | 金銮时代大厦401-分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29712 | 数显电热恒温水浴箱 | 2019-07-31 | 1600 | 5 | 中心实验室 | CU-600 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室细胞培养实验室 | 发热门诊2楼细胞培养间
Y29713 | 蓝光切胶仪 | 2019-07-31 | 4500 | 5 | 中心实验室 |  | 医疗 | 金銮大厦中心实验室电泳室 | 发热门诊2楼电泳室
Y29714 | 旋转混合仪 | 2019-07-31 | 3250 | 5 | 中心实验室 | BE-1200 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29715 | 旋转混合仪 | 2019-07-31 | 3250 | 5 | 中心实验室 | BE-1200 | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29716 | 旋转混合仪 | 2019-07-31 | 3250 | 5 | 中心实验室 | BE-1200 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
Y29717 | 漩涡混合器 | 2019-07-31 | 2500 | 5 | 中心实验室 | VORTEX-5 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29718 | 漩涡混合器 | 2019-07-31 | 2500 | 5 | 中心实验室 | VORTEX-5 | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
Y29719 | 水平脱色摇床 | 2019-07-31 | 2500 | 5 | 中心实验室 | TS-2 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29720 | 水平脱色摇床 | 2019-07-31 | 2500 | 5 | 中心实验室 | TS-2 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29732 | 电热恒温振荡汽水槽 | 2019-08-31 | 8000 | 5 | 中心实验室 | DKZ-2B | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29733 | 电子天平 | 2019-08-31 | 5500 | 5 | 中心实验室 | BSA2202S | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29801 | 医用冷藏冷冻箱 | 2019-08-31 | 12800 | 5 | 中心实验室 | HYCD-290 | 医疗 | 金銮大厦401-细胞培养实验室 | 发热门诊5楼细胞培养实验室
Y29802 | 医用冷藏冷冻箱 | 2019-08-31 | 12800 | 5 | 中心实验室 | HYCD-290 | 医疗 | 金銮时代大厦401-PCR样本制备 | 发热门诊2楼PCR样本制备
Y29926 | 台式PH计FE28 | 2019-09-30 | 9900 | 5 | 中心实验室 | PRO-ISM电极 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y29979 | 酶标洗板机 | 2019-09-30 | 19000 | 5 | 中心实验室 | PW-812PLUS | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y30069 | 电子天平 | 2019-10-31 | 14500 | 5 | 中心实验室 | BSA224S | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y30070 | 超声波细胞破碎机 | 2019-10-31 | 17800 | 5 | 中心实验室 | SCIENTZ-IID | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y30416 | 石蜡包埋机 | 2019-11-30 | 298500 | 5 | 中心实验室 | HISTOCOREA | 医疗 | 金銮大厦中心实验室免疫组化 | 发热门诊5楼免疫组化
Y30417 | 超微量紫外分光光度计 | 2019-11-30 | 199300 | 5 | 中心实验室 | UV5NANO | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y30418 | 全自动分析仪 | 2019-11-30 | 148000 | 5 | 中心实验室 | COUNTESS | 医疗 | 金銮大厦中心实验室细胞培养实验室 | 发热门诊2楼细胞培养间
Y30419 | 生物显微镜 | 2019-11-30 | 178700 | 5 | 中心实验室 | E200 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室显微镜室 | 发热门诊5楼显微镜室
Y30420 | 生物显微镜 | 2019-11-30 | 199000 | 5 | 中心实验室 | RS2+DS+F13 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室显微镜室 | 发热门诊5楼显微镜室
Y30421 | 显微摄像图文系统 | 2019-11-30 | 378500 | 5 | 中心实验室 | CI-L+DS-FI3 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室显微镜室 | 发热门诊5楼显微镜室
Y30422 | 全自动石蜡切片机 | 2019-11-30 | 308800 | 5 | 中心实验室 | RM2255 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室免疫组化 | 发热门诊5楼免疫组化
Y30573 | 微型离心机 | 2019-12-31 | 3750 | 5 | 中心实验室 | C1301-230U-EU | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y30574 | 微型离心机 | 2019-12-31 | 3750 | 5 | 中心实验室 | C1301-230U-EU | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y30575 | 微型离心机 | 2019-12-31 | 3750 | 5 | 中心实验室 | C1301-230U-EU | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR扩增室 | 发热门诊2楼PCR扩增室
Y30576 | 微型离心机 | 2019-12-31 | 3750 | 5 | 中心实验室 | C1301-230U-EU | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR样本制备 | 发热门诊2楼PCR样本制备
Y30577 | 调温式微孔板热封仪 | 2019-12-31 | 37000 | 5 | 中心实验室 | VTS | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y30578 | 基因分析仪 | 2019-12-31 | 2080000 | 5 | 中心实验室 | 3500DX | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR测序区 | 发热门诊2楼PCR测序区 | 需要厂家技术支持
Y30579 | 全自动样品加载系统 | 2019-12-31 | 387000 | 5 | 中心实验室 | BGIDL-50 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR测序区 | 发热门诊2楼PCR测序区
Y30580 | 信息分析系统 | 2019-12-31 | 597000 | 5 | 中心实验室 | BGI HALOS一体机 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR测序区 | 发热门诊2楼PCR测序区
Y30581 | 多道移液器 | 2019-12-31 | 1600 | 5 | 中心实验室 | MICROPETTE50-300UL | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
Y30582 | 多道移液器 | 2019-12-31 | 1600 | 5 | 中心实验室 | MICROPETTE50-300UL | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y30583 | 多道移液器 | 2019-12-31 | 1600 | 5 | 中心实验室 | MICROPETTE50-300UL | 医疗 | 金銮大厦中心实验室生化免疫实验室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
Y30584 | 多道移液器 | 2019-12-31 | 1600 | 5 | 中心实验室 | MICROPETTE50-50UL | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y30585 | 多道移液器 | 2019-12-31 | 1600 | 5 | 中心实验室 | MICROPWTTE0.5-10UL | 医疗 | 金銮大厦中心实验室超速离心机 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
Y30586 | 高通量样本制备系统 | 2019-12-31 | 1481000 | 5 | 中心实验室 | MGISP-960 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR文库制备 | 发热门诊2楼PCR样本制备
Y30572 | 医用冷藏箱 | 2019-12-31 | 26000 | 5 | 中心实验室 | YC-1015L | 医疗 | 金銮时代大厦401 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y31068 | 电热恒温水槽 | 2020-03-31 | 1600 | 5 | 中心实验室 | SSW-600-2S | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
Y31214 | 电泳系统 | 2020-04-30 | 39800 | 5 | 中心实验室 | MINI-PROTEAN TETR CELL | 医疗 | 金銮大厦中心实验室电泳室 | 发热门诊2楼电泳室
Y31215 | 电泳系统 | 2020-04-30 | 39800 | 5 | 中心实验室 | MINI-PROTEAN TETR CELL | 医疗 | 金銮大厦中心实验室电泳室 | 发热门诊2楼电泳室
Y31216 | 凝胶成像系统 | 2020-04-30 | 197800 | 5 | 中心实验室 | GEL DOC SR+SYSTEM | 医疗 | 金銮大厦中心实验室电泳室 | 发热门诊2楼电泳室
Y31219 | 高速离心机（台式大容量冷冻离心机） | 2020-04-30 | 197800 | 5 | 中心实验室 | 5810R | 医疗 | 金銮大厦中心实验室细胞培养实验室 | 发热门诊2楼细胞培养间
Y31220 | 二氧化碳培养箱 | 2020-04-30 | 65900 | 5 | 中心实验室 | MCO-170AIGU VL-PC | 医疗 | 金銮大厦中心实验室细胞培养实验室 | 发热门诊2楼细胞培养间
Y31221 | 二氧化碳培养箱 | 2020-04-30 | 65900 | 5 | 中心实验室 | MCO-170AIGU VL-PC | 医疗 | 金銮大厦中心实验室细胞培养实验室 | 发热门诊2楼细胞培养间
Y31222 | 二氧化碳培养箱 | 2020-04-30 | 65900 | 5 | 中心实验室 | MCO-170AIGU VL-PC | 医疗 | 金銮大厦中心实验室细胞培养实验室 | 发热门诊2楼细胞培养室
Y31259 | 激光共聚焦显微镜 | 2020-04-30 | 3313000 | 6 | 中心实验室 | TCS SP8 SR | 医疗 | 金銮大厦中心实验室激光共聚焦 | 发热门诊5楼激光共聚焦 | 需要厂家技术支持
Y31217 | 医用低温保存箱 | 2020-04-30 | 10000 | 5 | 中心实验室 | DE-30L508 | 医疗 | 金銮时代大厦401-分子实验室 | 发热门诊2楼分子实验室
Y31218 | 医用低温保存箱 | 2020-04-30 | 80000 | 5 | 中心实验室 | DW-86L729BP | 医疗 | 金銮时代大厦401-样本库 | 发热门诊5楼样本库
ZCKP10010100059674 | 高速冷冻离心机 | 2020-06-30 | 463000 | 5 | 中心实验室 | optima xpn-100 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室超速离心机 | 发热门诊5楼超速离心机 | 需要厂家技术支持
ZCKP10010100059675 | 立式灭菌器 | 2020-06-30 | 460000 | 5 | 中心实验室 | LMQC(LMQC50E) | 医疗 | 金銮大厦中心实验室清洗灭菌室 | 发热门诊2楼清洗灭菌室
ZCKP10010100059676 | 脱水机 | 2020-06-30 | 555000 | 5 | 中心实验室 | ASP300S | 医疗 | 金銮大厦中心实验室免疫组化 | 发热门诊5楼免疫组化
ZCKP10010100060498 | 全自动流式荧光发光免疫分析仪 | 2020-08-31 | 179000 | 5 | 中心实验室 | TTSMIF4000 | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100060720 | 多通道荧光定量分析仪 | 2020-09-30 | 49000 | 5 | 中心实验室 | FASCAN48S | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100060722 | 恒温扩增微流控芯片核酸分析仪 | 2020-09-30 | 98300 | 5 | 中心实验室 | RTISOCHIPTM-A | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR文库制备 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100061557 | 全自动核酸检测反应体系构建系统（全自动核酸提取仪） | 2020-11-30 | 269000 | 5 | 中心实验室 | PRENATII | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100061560 | 全自动化学发光测定仪 | 2020-11-30 | 34000 | 5 | 中心实验室 | MAGLUMI2000 | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100061600 | 生物显微镜 | 2020-11-30 | 1485900 | 5 | 中心实验室 | AXIOLMAGER Z2 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室显微镜室 | 发热门诊5楼显微镜室 | 需要厂家技术支持
ZCKP10010100061601 | 小动物活体成像设备 | 2020-11-30 | 1856000 | 5 | 中心实验室 | TVISLUMUMINALT | 医疗 | 金銮大厦中心实验室小动物活体成像 | 发热门诊5楼小动物活体成像 | 需要厂家技术支持
ZCKP10010100061625 | 离心机 | 2020-11-30 | 14500 | 5 | 中心实验室 | TGL-12R | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
ZCKP10010100061626 | 医用洗干仪 | 2020-11-30 | 250000 | 5 | 中心实验室 | OPTIPLEX 3060 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR文库构建室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100061627 | 微阵列芯片扫描仪 | 2020-11-30 | 150000 | 5 | 中心实验室 | SLIDEWSA HER TM24 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR文库构建室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100061707 | 生物安全柜 | 2020-11-30 | 142000 | 5 | 中心实验室 | HFSAFE-1500 B2 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室生化免疫实验室 | 设备仓库（龙华区金亨利）
ZCKP10010100061710 | 医用低温箱 | 2020-11-30 | 30000 | 5 | 中心实验室 | MFD-339 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室小动物成像 | 发热门诊2楼分子生物实验室
ZCKP10010100061711 | 医用低温箱 | 2020-11-30 | 30000 | 5 | 中心实验室 | MFD-339 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室小动物成像 | 发热门诊2楼分子生物实验室
ZCKP10010100061716 | 离心机 | 2020-11-30 | 165000 | 5 | 中心实验室 | 低速 TD5.5 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
ZCKP10010100061718 | 流式细胞仪 | 2020-11-30 | 2412000 | 5 | 中心实验室 | BD FACSCANTO | 医疗 | 金銮大厦中心实验室流式细胞仪 | 发热门诊5楼流式细胞仪 | 需要厂家技术支持
ZCKP10010100061721 | 全自动便潜血分析仪 | 2020-11-30 | 440000 | 5 | 中心实验室 | CRAEL | 医疗 | 金銮大厦中心实验室生化免疫实验室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100061723 | 全自动样品处理系统 | 2020-11-30 | 300000 | 5 | 中心实验室 | YS-600 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室质谱室 | 发热门诊5楼质谱室
ZCKP10010100061724 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 2020-11-30 | 2758000 | 5 | 中心实验室 | YS-EXACT9050MD | 医疗 | 金銮大厦中心实验室质谱室 | 发热门诊5楼质谱室 | 需要厂家技术支持
ZCKP10010100061730 | 多功能酶标仪 | 2020-11-30 | 501000 | 5 | 中心实验室 | VARIOSKAN LUX | 医疗 | 金銮大厦中心实验室仪器室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
ZCKP10010100061731 | 多功能成像系统 | 2020-11-30 | 481000 | 5 | 中心实验室 | AMERSHAM IMAGEQUA | 医疗 | 金銮大厦中心实验室电泳室 | 发热门诊2楼电泳室
ZCKP 61708 | 医用冷藏冰箱 | 2020-11-30 | 12800 | 5 | 中心实验室 | HYC-390 | 医疗 | 金銮时代大厦401-分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
ZCKP 61709 | 医用冷藏冰箱 | 2020-11-30 | 12800 | 5 | 中心实验室 | HYC-390 | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP 61712 | 低温冰箱 | 2020-11-30 | 70000 | 5 | 中心实验室 | ULTS1651 | 医疗 | 金銮时代大厦401-样本库 | 发热门诊5楼样本库
ZCKP 61713 | 低温冰箱 | 2020-11-30 | 70000 | 5 | 中心实验室 | ULTS1651 | 医疗 | 金銮时代大厦401-样本库 | 发热门诊5楼样本库
ZCKP 61714 | 低温冰箱 | 2020-11-30 | 70000 | 5 | 中心实验室 | ULTS1651 | 医疗 | 金銮时代大厦401-样本库 | 发热门诊5楼样本库
ZCKP 61715 | 低温冰箱 | 2020-11-30 | 70000 | 5 | 中心实验室 | ULTS1651 | 医疗 | 金銮时代大厦401-样本库 | 发热门诊5楼样本库
ZCKP 61717 | 医用冷藏冷冻箱 | 2020-11-30 | 11600 | 5 | 中心实验室 | HYCD-290 | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100062677 | 医用冷藏冰箱 | 2020-12-31 | 3800 | 5 | 中心实验室 | HC-5L400L | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
ZCKP10010100062678 | 医用冷藏冰箱 | 2020-12-31 | 3800 | 5 | 中心实验室 | HC-5L400L | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100062696 | 医用冷藏冰箱 | 2020-12-31 | 3800 | 5 | 中心实验室 | HC-5L400L | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100065635 | 核酸扩增检测分析仪 | 2021-09-06 | 48500 | 5 | 中心实验室 | Deaou-16P | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100066872 | 全自动放射免疫检测仪 | 2022-02-24 | 576000 | 5 | 中心实验室 | XH-6080 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR扩增室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100067028 | 特定蛋白分析仪 | 2022-03-07 | 41924 | 5 | 中心实验室 | Aristo | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100067029 | 干式荧光免疫分析仪 | 2022-03-07 | 48936 | 5 | 中心实验室 | AFS3000B | 医疗 | 金銮大厦中心实验室仪器室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100067030 | 热循环仪 | 2022-03-07 | 77644 | 5 | 中心实验室 | VeritiPro | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR扩增室 | 发热门诊2楼PCR扩增室
ZCKP10010100067031 | 热循环仪 | 2022-03-07 | 77644 | 5 | 中心实验室 | VeritiPro | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR扩增室 | 发热门诊2楼PCR扩增室
ZCKP10010100067032 | 尿碘检测仪 | 2022-03-30 | 10000 | 5 | 中心实验室 | LTS-ND180 | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100067033 | 血栓弹力图仪 | 2022-03-24 | 18000 | 5 | 中心实验室 | CFMS LEPU-8880 | 医疗 | 发热门诊5楼 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100068100 | 显微镜 | 2022-08-19 | 87000 | 5 | 中心实验室 | 体式S9D | 医疗 | 金銮大厦中心实验室显微镜室 | 发热门诊5楼显微镜室
ZCKP10010100068101 | 显微镜 | 2022-08-19 | 101600 | 5 | 中心实验室 | 倒置（普通）DMil） | 医疗 | 金銮大厦中心实验室分子生物实验室 | 发热门诊2楼细胞培养间
ZCKP10010100068106 | 通风柜 | 2022-08-19 | 8700 | 5 | 中心实验室 | MB-FGF-150 | 医疗 | 妇产大楼地下停车场样本库 | 发热门诊5楼实验室免疫组化
ZCKP10010100068109 | 荧光定量PCR仪 | 2022-08-19 | 565500 | 5 | 中心实验室 | CFX96 | 医疗 | 金銮大厦中心实验室生化免疫实验室 | 发热门诊2楼分子生物实验室
ZCKP10010100077988 | 基因芯片摄像仪 | 2022-10-12 | 58000 | 5 | 中心实验室 | Sinochips-PGA | 医疗 | 金銮大厦中心实验室生化免疫实验室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100081277 | 基因提取与检测设备 | 2023-05-16 | 170000 | 5 | 中心实验室 | HBHM-3001S | 医疗 | 金銮大厦中心实验室生化免疫实验室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室
ZCKP10010100081278 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 2023-05-16 | 172000 | 5 | 中心实验室 | Wan200+ | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR杂交捕获室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室 | 需要厂家技术支持
ZCKP10010100081290 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 2023-05-16 | 166000 | 5 | 中心实验室 | SuperFlex | 医疗 | 金銮大厦中心实验室PCR试剂准备室 | 发热门诊5楼分子免疫实验室